Приложение 2

к договору № ___ от __.___. 2010

Перечень обязательных работ по содержанию и текущему ремонту

| № п/п | Оказываемая услуга | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования. |
| 1. | Подметание и влажная уборка мест общего пользования | - Влажное подметание лестничных площадок и маршей - ежедневно - Обметание пыли с потолков – 1 раз в год - Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков, почтовых ящиков 1 раз в год - Влажная протирка подоконников, отопительных приборов 2 раза в год |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 2. | Уборка территории а)летний период | -Ежедневное подметание заасфальтированной дворовой территории (в рабочие дни) - Ежедневная уборка мусора с газонов и зелёной зоны, очистка урн (в рабочие дни) - Обкашивание территории 2 раза в летний период - Ежедневная уборка мусора на контейнерной площадке после вывоза контейнеров с погрузкой его в контейнер |
|  | б) зимний период | -Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см 1 раз в сутки в дни снегопада |
|  |  | -Подметание территории в дни без снегопада 1 раз в двое суток |
|  |  | - Ежедневная очистка урн от мусора (в рабочие дни) |
|  |  | - Ежедневная уборка мусора на контейнерной площадке после вывоза контейнеров с погрузкой его в контейнер |
|  |  | - Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в сутки во время гололёда |
|  |  | - Очистка территории от наледи и льда 1 раз в трое суток во время гололёда |
| III. Техническое обслуживание дома. |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | - Консервация систем центрального отопления, ремонт просевшей отмостки – 1 раз в год - Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования по мере необходимости (срок устранения в зимнее время в течение 1 суток, в летнее время в течение 3 суток) - Ремонт, регулировка, промывка, испытание, разконсервация систем центрального отопления утепление, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в год |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, электротехнических устройств | - Проверка исправности канализационных вытяжек 1 раза в год - Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах – 1 раз в год - Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов – 2 раза в год -Замена лампочек в местах общего пользования – 3 лампочки в год. |
|  | Освещение мест общего пользования |  |
|  | -Дератизация, -дезинсекция -Противопожарные мероприятия (наглядная агитация) | По необходимости По необходимости Постоянно |
| IV. Аварийное обслуживание |
|  |  | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |
| V. Текущий ремонт |
|  |  | - Непредвиденные ремонты на трубах отопления, канализации, холодного водоснабжения в объеме не более 10% от общей протяженности сети - Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; ликвидация засоров - Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир - Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах |